ФГПУ ФЦЭРИ

Искусственная коррекция движений посредством электростимуляции мышц в ходьбе и ортезирование в комплексной реабилитации больных и инвалидов

с остеохондрозом позвоночника.

( Методические рекомендации)

Составители: Моржов В.Ф., Скоблин А.А.

Настоящие рекомендации определяют способы и средства комплексной реабилитации больных и инвалидов с остеохондрозом позвоночника с помощью метода искусственной коррекции движений (ИКД), базирующегося на использовании многоканальной электрической стимуляции (ЭС) мышц в определенные фазы ходьбы в сочетании с ортезированием.

Рекомендации предназначены для практического применения в лечебных учреждениях, стационарах и протезно-ортопедических предприятий.

1. Общие положения.

Последние десятилетия распространенность заболевания остеохондрозом позвоночника принимает поистине вселенские масштабы захватывая разные возрастные группы больных, им  страдает до 80% населения работоспособного  возраста от 30 до 60 лет. Медико-социальная значимость вертеброгенных заболеваний исключительно высока. Экономический и моральный ущерб в связи с инвалидностью при вертброгенных заболеваниях очень велик. По данным исследований проведенных в ЦИЭТИН в общем контингенте инвалидов на долю остеохондроза с неврологическими проявлениями количество инвалидов составило 1,9%. Однако в структуре общего контингента инвалидов вследствие поражения нервной системы велико и составляет 9,1%, что в целом по Российской Федерации насчитывает 136,8 тыс. человек. Заболевание в 15 лет не редкость, а в 30 - уже система. Это связано, несомненно, с нашим образом жизни: мы мало двигаемся много перемещаясь в транспорте, много едим функционально некачественной пищи, прохладственно относимся к гимнастике, спорту или напротив одержимы формированием фигуры посредством культуризма. В настоящее время выдвинута теория мультифакторной природы остеохондроза позвоночника. Согласно этой теории, для развития данного заболевания необходима генетическая предрасположенность, а для его проявления – воздействие различных средовых факторов, как эндогенных (конституционные варианты, аномалии позвоночника, особенности функционирования двигательной системы, сколиотические деформации позвоночника и т.д.). В пользу генетической предрасположенности к болезни говорит тот факт, что у детей, родители которых больны остеохондрозом, заболевание возникает в 3–4 раза чаще, начинается в более раннем возрасте и протекает тяжелее

В оперативном лечении остеохондроза позвоночника в последние десятилетия достигнуты значительные успехи, но все же проблема  реабилитации этой категории больных по–прежнему остается актуальной.

Оперативные методы лечения, применяемые в настоящее время, как при простых, так и при осложненных грыжах межпозвоночных дисков, дают положительный результат в 50% – 90% случаев. Тем не менее, количество больных, которым показано оперативное вмешательство не велико и составляет не более 10% от общего количества. Осложнения оперативного лечения наиболее часто связаны с рецидивами грыж, сужением спинномозгового канала, нестабильностью позвоночно–двигательного сегмента, эти осложнения часто более трудно устранимые чем первичные, впервые выявленные, не осложненные грыжи межпозвонковых дисков. Надо заметить что вопросы реабилитации больных после операций на позвоночнике так же нуждаются в своем решении, так как результат лечения напрямую зависит от восстановительного лечения.

Традиционные консервативные лечебные мероприятия включающие медикаментозные препараты, физиотерапию, иглорефлексотерапию, мануальную терапию, лекарственные блокады, различные виды вытяжения применяемые повсеместно в основном направлены на купирование болевого синдрома и не приводят в должной мере к созданию естественного “мышечного корсета”, как основного патогенетического компенсаторного фактора. Они не соответствуют задачам восстановления нормального локомоторного стереотипа и двигательных функций нарушенных вследствие неврологических проявлений данного заболевания. Специальные физические упражнения и лечебная гимнастика при тяжелых поражениях, направленные на укрепление мышц спины, имеют ограниченное применение, так как часто провоцируют болевой синдром. Более эффективна в этом отношении электростимуляция мышц в покое, способствующая увеличению мышечной массы, повышению силовых свойств мышц и вместе с тем обуславливающая четкий анальгетический эффект. Однако такая электростимуляция мышц проводится в условиях, резко отличающихся от физиологических, без активного участия больных и, будучи никак не связанной с координацией двигательного акта, не может непосредственно влиять на нормализацию мышц спины и выработку правильного стереотипа ходьбы.

Известно,что основным патогенетическим фактором способствующим длительной ремиссии при данном заболевании служит нормализация работы мышц туловища и конечностей и создание так называемого “мышечного корсета” который берет значительную часть нагрузки с пораженных дисков и осуществляет стабилизацию позвоночника. При тяжелом поражении дисков известные методы самостоятельного восстановления работы мышц, в частности лечебная гимнастика не приносит в должной мере успеха. Больной начинает заниматься гимнастикой, у него, как правило, особенно при тяжелом поражении дисков, возникает болевой синдром и он бросает занятия. Нарастает гипотрофия  и дистрофия паравертебральных мышц, разрушительная нагрузка на диски увеличивается, заболевания прогрессирует, процесс приобретает патологически замкнутый характер. Разорвать порочный круг призван метод искусственной коррекции движений посредством электрической стимуляции мышц при ходьбе который восстанавливает и нормализует работу мышц, создает так называемый “мышечный корсет” и что особенно важно не вызывает обострения заболевания.

Метод ИКД  является принципиально новым направлением в медицинской реабилитации больных с двигательной патологией. Сущность этого направления состоит  в том, что ИКД используется как способ восстановления уже не отдельного органа – мышцы, а целостного двигательного акта. В процессе проведения ИКД наблюдается улучшение функциональных свойств мышц, коррекция неправильно выполняемых движений и выработка навыка ходьбы, приближенного к норме.

В настоящее время разработаны новые принципы реабилитации, позволяющие комплексно решать проблему консервативного лечения больных с остеохондрозом позвоночника. Они основаны, на применении метода искусственной коррекции движений  который дает возможность:

- осуществить совместное естественное и искусственное сокращение мышц;

- органически связать тренировку мышц с координацией двигательного акта  путем наложения программы электростимуляции мышц на соответствующие программы их возбуждения в течение цикла ходьбы;

- осуществить дифференцированную тренировку только тех мышечных групп, которые необходимы для улучшения функции естественного мышечного “корсета”, двигательных функций пораженной нижней конечности;

- получить тренировочный эффект в физиологических условиях при средних уровнях мышечных напряжений и обычных соотношений интервалов работы и покоя мышц,

-  применить различные виды ортезов (корсеты, пояса) без опасности нарушения функции и прогрессирования гипотрофии мышц туловища.

В комплексе с другими консервативными методами для лечения остеохондроза позвоночника используются различные ортопедические устройства в виде корсетов и поясов. Их назначение – фиксация и разгрузка пораженного позвоночно–двигательного сегмента. Однако ортезирование позвоночника ведет к снижению активности мышц и увеличению их гипотрофии, способствуя усилению действий неблагоприятных факторов на межпозвонковые диски.

Восстановительное  лечение, сочетающее метод ИКД с ортезированием позвоночника, является преодолением ограничений обоих методов. Ортезирование, создавая фиксацию и разгрузку позвоночника, препятствует возникновению болевого синдрома, но ослабляет работу паравертебральных мышц. ИКД способствует усилению функции мышц в нужные фазы шага, даже в условиях частичной иммобилизации позвоночника ортезом и приводит к нормализации локомоторного стереотипа и двигательных функций.

Предложенный метод реабилитации успешно применим и у больных после операций на позвоночнике в связи с данным заболеванием.

Название “остеохондроз позвоночника” не выражает сути заболевания и в международной классификации различают более детальные изменения: от простого понятия боли в спине до более точных топических диагнозов, таких как, например, грыж межпозвонковых дисков определенного уровня с компрессией спинномозгового корешка и тому подобное. Мы в своей работе ставя диагноз остеохондроза позвоночника отдаем дань традиции уточняя, однако суть процесса, согласно предлагаемой нами классификации остеохондроза позвоночника:

А - Локализация:

1)  шейный;

2) грудной;

3) поясничный;

4) крестцовый;

5) комбинированный.

Б - Патоморфологический компонент:

0) дегенерация дисков (дискоз);

1) протрузия диска;

2) грыжа диска (экструзия диска) Секвестрация ее;

3) стеноз позвоночного канала;

4) спондилез;

5) спондилоартроз;

6) спондилит;

7) сакроилиит.

В - Функциональный компонент:

1) стабильность сегмента;

2) функциональный блок;

3) нестабильность сегмента (локализация):

- ретролистез;

- антелистез;

- латеролистез;

- спондилолистез 1, 2, 3-степени. (локализация).

Г - Клинический компонент:

1) корешковые синдромы;

2) рефлекторные синдромы;

3) сосудистые синдромы;

4) смешанные синдромы;

5) синдромы боли.

Д-компоненты, характеризующие процесс:

1) степень выраженности клинических проявления тяжести патологического процесса (1-11-111-1У).

2) стадия:

- обострение;

- ремиссия (полная, неполная).

3) характеристика течения:

- острое (до недели);

- подострое (до 2-х мес.);

- хроническое (более 2 мес.).

Е - Деформации позвоночника:

1) сколиоз;

2) патологический кифоз;

3) болевой сколиоз.

2. Обоснование применения электростимуляции мышц при ходьбе и ортезирования              у больных с остеохондрозом позвоночника.

2.1. Клинические обоснования.

Основным показанием к применению многоканальной ЭС мышц при ходьбе является дефицит мышечной функции (ДМФ). Относительный ДМФ у больных, связан с наличием болевого синдрома как местного в отделе поражения позвоночника, так и в следствие корешковой симптоматики. Болевые синдромы приводят к изменению функционирования мышц туловища и конечностей в течение цикла ходьбы вследствие нарушения ее нормальной биомеханической структуры. Возникает острый относительный ДМФ требующей безусловной коррекции.

Клинически относительный ДМФ  проявляется, прежде всего, гипотрофией мышц спины, в первую очередь крестцово-остистых, парвертебральных мышц грудного отдела позвоночника и мышц шеи. При  наличии хронического корешкового синдрома отмечается гипотрофия ягодичной, двуглавой и икроножной мышцы; снижение их силы до 4 баллов по 6-ти - бальной шкале оценки мышечной силы (шкала L. Braddom, 1996; M.Beйсс, 1986). При явлениях пареза вызванных значительным повреждением спинномозгового корешка, сила мышц снижается до 2 -х баллов (особенно перониальной группы и икроножных мышц).

Инструментальные исследования позволяют так же выявить снижение силы мышцы и их возбуждения (электрической активности) при максимальном усилии на 20-25% по сравнению с нормой. Это объясняется тем, что в результате длительно существующего болевого синдрома происходит существенное уменьшение объема движений тазового и плечевого поясов, нарушается локомоторный стереотип, происходит уменьшение нагрузки на пораженную конечность (больной щадит эту конечность), все это приводит к уменьшению функции вышеперечисленных мышц.

Кроме нарушения локомоторной структуры ходьбы у больных выявляется нарушение функции движения позвоночника (функциональные блоки). В начальном периоде заболевания паравертебральные мышцы находятся в состоянии спазма (напряжения), за счет раздражения синовертебрального нерва. Постоянное напряжение мышц способствует накоплению в мышцах продуктов распада глюкозы - молочной и пировиноградной кислот и др.,- возникает дистрофия мышц. Развиваются довольно стойкие болевые сколиозы с трудом поддающиеся лечению, возникает выраженная функциональная недостаточность позвоночника на фоне выраженного ДМФ.

При поражении шейного отдела позвоночника состояние часто усугубляется нарушениями функции верхних конечностей, в виде слабости мышц, обусловленной верхней корешковой симптоматикой и, что особенно важно явлениями нарушения мозгового кровообращения наиболее часто проявляющимися симптомами вертебробазилярной недостаточностью.

Обоснованно применение на всех этапах реабилитации ортезирования корсетами и головодержателями с целью стабилизации и разгрузки пораженных отделов позвоночника особенно пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника как наиболее мобильных. Они целесообразны, прежде всего, и потому что уменьшают нагрузку на пораженные отделы позвоночника при проведении ИКД посредством ЭС мышц в ходьбе.

Таким образом, приведенные выше данные указывают на необходимость ликвидации ДМФ с целью нормализации функции  мышц спины, верхних и нижней конечностей (восстановлении локомоции), создание естественного мышечного “ корсета” и стабилизации позвоночника.

2.2. Биомеханические и физиологические обоснования.

Длительно существующий болевой и корешковый синдромы, ведут к ослаблению и нарушению функции многих мышц туловища и конечностей вызывают нарушение биомеханической структуры ходьбы.

Отмечается изменение временных, кинематических и динамических параметров ходьбы.

Исследование временных характеристик ходьбы в норме и у больных остеохондрозом не выявило заметных различий между разными группами испытуемых. Ходьба оказалась высоко симметричной: коэффициент асимметрии составил 0,99. Между тем длительность  цикла ходьбы несколько отличалась. У здоровых людей она была равна 1,13 +0,07 с., у больных 1,23 1,16+ 0, 13с. Иначе говоря, больные с хроническим течением заболевания ходили чуть медленнее, чем здоровые испытуемые.

Однако длина шага у больных была на 20 % меньше, чем при ходьбе в норме в среднем 0,6 м., (в норме длина шага равнялась 0,75 м).

Сравнительный анализ экстремальных значений опорных реакций (Rz и Rx составляющих) выявил их различия у больных.

У больных без яркого корешкового синдрома было установлено снижение величины переднего и заднего толчков по Rz составляющей на 10% и 5% соответственно.

Вместе с тем минимум реакции по сравнению с нормой повысился на 13–21%, что свидетельствовало об ослаблении участия инерционных и реактивных сил в построении локомоторных движений.

Существенно изменялась и продольная составляющая: ее уменьшение составило 15–24% для переднего толчка и 30–41% для заднего толчка по сравнению с нормой.

У больных с выраженной корешковой симптоматикой и  преимущественным поражением одной нижней конечности также было зафиксировано снижение величины опорных толчков, но оно было гораздо меньшим. Так экстремальные значения переднего и заднего толчков по Rx составляющей оказались сниженными на  13–20 % относительно нормы.

Понижение  динамографических показателей не является неожиданным, поскольку известно, что величина опорной реакции растет пропорционально скорости ходьбы и, прежде всего, длине шага. Это в особенности касается Rx составляющей опорной реакции.

Уменьшение величины динамографических показателей следует рассматривать как приспособительную реакцию организма, направленную на купирование болевого синдрома, который естественно обостряется в условиях более интенсивного взаимодействия нижних конечностей с опорой.

Самым простым и надежным способом реализации этой приспособительной реакции является сокращение длины шага, поскольку замедление темпа ходьбы приводит к ухудшению резонансных (колебательных) свойств нижних конечностей и неизбежно вызывает дополнительное раскачивание туловища.

С ослаблением опорных реакций необходимо связать и изменения двигательных функций поясничного и грудного отделов позвоночника.

При этом данные исследований показывают, что для больных с длительным течением без яркой корешковой симптоматики уменьшение амплитуды движений таза во фронтальной плоскости составляет 44%, в сагиттальной  плоскости - от 21 до 74%, в горизонтальной плоскости – от 26 до 41%. Амплитуда движений плечевого пояса также снижается в сагиттальной плоскости от 14 до 67% (особенно при наклонах туловища назад) и лишь отдельные движения во фронтальной и горизонтальной плоскостях, по–видимому, компенсаторно увеличиваются.

У больных с яркой корешковой симптоматикой объем движений  также снижается, но в меньшей степени, амплитуда движений таза: во фронтальной плоскости на 29%, в горизонтальной плоскости всего лишь на 6%. Амплитуда движений плечевого пояса уменьшается в сагиттальной и горизонтальной плоскостях и увеличивается во фронтальной плоскости.

Неизбежным следствием ослабления опорных реакций является сокращение амплитуды движений таза и плечевого пояса, что, очевидно, должно благоприятно влиять на анталгическую стабилизацию позвоночника. Эти изменения двигательного статуса прямо вытекают из биомеханических данных, согласно которым движения таза являются отражением силового взаимодействия нижних конечностей с опорной поверхностью. Поскольку это взаимодействие при ходьбе больных целенаправленно снижается, происходит и уменьшение вращательных движений таза.

Более сложное происхождение имеют изменения движений грудного отдела позвоночника и плечевого пояса. С одной стороны, они обусловлены перемещениями таза, но с другой – вызываются действием собственных мышц. Обращает внимание, что наиболее резко сокращается амплитуда движений грудного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости, что также является приспособительной реакцией, так как именно эти перемещения обостряют корешковый синдром.

Совокупность полученных биомеханических данных позволяет правильно подойти к анализу электромиографических кривых при ходьбе больных с остеохондрозом.

Ключом к этому анализу является положение, в соответствии с которым работа собственных мышц таза хотя и является обязательным компонентом построения вращательных движений нижней половины туловища, но направлена преимущественно на регуляцию скорости и амплитуды этих движений и поэтому происходит главным образом в уступающем режиме.

Вследствие этого электрическая активность наиболее мощных мышц таза и позвоночника образует свои максимумы именно в те же фазы локомоторного цикла, когда происходят наиболее значительные и быстрые фронтальные и сагиттальные наклоны туловища. Так крестцовоостистая мышца имеет два таких четких пика активности, приуроченных к началу и концу опорной фазы.

При исследовании электрической активности мышц в ходьбе у больных с хроническим течением, без корешковой симптоматики, средний уровень активности этих мышц умеренно снижается, но резко падает пиковая активность, что, как известно, является проявлением относительного ДМФ. Средняя активность снижается на 30%, максимальная на 46% от нормы.

Снижение активности мышц в данном случае вызвано рядом причин: одна из них заключаются в нарушении нормального функционирования мышц вследствие изменения движений таза и позвоночника,  другая - в ослаблении функции мышц из–за применения корсета на начальном этапе лечения. Снижение активности мышц  спины у этой группы больных почти всегда имеет симметричный характер.

Следовательно, симметричное уменьшение экстремальных значений опорных реакций, амплитуды вращательных движений таза и активности мышц спины может служить тонким диагностическим тестом, характеризующим двустороннее поражения типа люмбалгии с длительным хроническим течением.

Иная картина наблюдается у больных с преимущественным поражением одной нижней конечности по типу радикулоневрита. В этом случае  на стороне  поражения средняя активность крестцовоостистой мышцы снижается на 37%, а ее пиковая активность на 46% относительно нормы. В то же время на интактной стороне активность изменяется незначительно.

Электромиографический рисунок ромбовидных мышц становится более расплывчатым вследствие увеличения уровня минимальной активности.

Изменения электрической активности паравертебральных мышц в этом случае, по–видимому, связаны с их длительным спазмом, анталгической позой, также с уменьшением амплитуды движений таза.

Таким образом, односторонним поражениям при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника свойственен асимметричный характер активности мышц спины.

Те же сдвиги в электрической активности наблюдаются при исследовании мышц нижних конечностей.

При двухстороннем поражении чаще всего отмечается небольшое уменьшение активности больших ягодичных и икроножных мышц на 12–17%, примерно равномерное на обеих сторонах.

При одностороннем поражении существует противоположная тенденция: преимущественно снижается активность мышц на стороне корешкового синдрома, тогда как на интактной стороне активность  большой ягодичной и икроножной мышц компенсаторно повышается, чтобы обеспечить примерно тот же темп ходьбы.

Представленные результаты инструментальных исследований демонстрируют отчетливое изменение биомеханической и иннервационной структуры ходьбы, которые полностью соответствуют данным клинического исследования и могут служить обоснованием применения метода ИКД посредством ЭС мышц в сочетании с ортезированием.

3. Показания и противопоказания к применению ЭС мышц при ходьбе у больных с остеохондрозом позвоночника.

Показанием к применению метода ИКД посредством многоканальной ЭСМ в ходьбе у данной категории больных является относительный дифицит мышечной функции(ДМФ)спины, шеи и пораженых конечностей, обусловленный длительно существующим болевым синдромом, ослаблением в связи с этим мышц спины,тазового и плечевого пояса, шеи, верхних и нижних конечностей. ДМФ способствуют анталгичесие сколиозы, использование  дополнительной опоры на трость, костыли и особенно использование протезно-ортопедических изделий -корсетов, поясов и головодержателей.

Целью применения метода ИКД посредством многоканальной ЭСМ при ходьбе у данной категории больных является купирование болевого синдрома путем создания мышечного корсета, восстановления правильного двигательного стереотипа и ликвидации дефицита мышечной функции спины и пораженной конечности. Необходимым условием применения ИКД является способность стимулируемых мышц отвечать эффективным сокращением на электрическое раздражение.

Показанием к ЭС крестцовоостистых мышц является изменение их силы и электрической активности. Кроме того, ЭС крестцовоостистых мышц показана с целью уменьшения люмбоишиалгии, улучшения кровообращения и устранения болевых деформаций позвоночника и функциональных блоков.

Показанием к ЭС паравертебральных мышц шеи является их силы, электрической активности. ЭС  показана с целью купирования цервикалгии, вынужденных установок головы, функцинальных блоков и уменьшения явлений вертебробазилярной недостаточности.

Показанием к ЭС паравертебральных мышц грудного отдела позвоночника является снижение силы и электрической активности ромбовидных мышц. ЭС мышц показана с целью купирования дорсалгий, улучшения кровообращения.

Показанием к ЭС ягодичных мышц служит снижение силы и электрической активности последней на стороне пораженной конечности, а также во многих случаях атрофией ягодичной мышцы.

Показанием к ЭС икроножной мышцы служит снижение силы и электрической активности, явления атрофии последней.

Противопоказания к применению метода ИКД посредством ЭСМ при ходьбе у больных с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника делятся на абсолютные и относительные.

1. Абсолютные: а) злокачественные и доброкачественные новообразования;       б) заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии суб- и декомпенсации, делающие невозможной длительную ходьбу; в) беременность; г) непереносимость минимальных электрических раздражений.

2. Относительные: а)плохая переносимость электрических разадражений, предполагающая длительную адаптацию больного к электростимуляции мышц; б) острые и хронические кожные заболевания в области стимулируемых мышц; в) отсутствие разгрузки  позвоночника ортезом (корсет, ортопедический пояс, головодержатель) особенно при выраженном болевом синдроме; г) артрозы коленных и тазобедренных суставов 3–4 ст.

4. Показания к применению ортезирования у больных с остеохондрозом

позвоночника.

Показанием к применению ортезов у больных с остеохондрозом позвоночника является болевой синдром обусловленный раздражением синовертебрального нерва с последующим спазмом мышц, раздражением синовиальных оболочек суставов поперечных отростков, компрессией спинномозговых корешков грыжами дисков с последующим развитием болевых корешковых синдромов.

Применение обусловлено  необходимостью разгрузки и фиксации пораженного отдела позвоночника. Разгрузка абсолютно показана при наличии межпозвонковых грыж и протрузиях, поскольку они вызывают компрессию корешков.

Необходимость фиксации диктуется сопровождаемым обострение дисфиксационным синдромом, который  практически всегда сопровождает обострение. На необходимость фиксации указывает факт компенсационного механизма проявляющегося в напряжение паравертебральных мышц в ответ на раздражение синовертебрального нерва, то есть организм сам старается иммобилизировать пораженный отдел.

5. Комплексная реабилитация больных с остеохондрозом позвоночника.

Для успеха  лечения больных и особенно инвалидов необходимо учитывать все аспекты реабилитации, а именно медицинской, социальной и трудовой. Соблюдение всех требований, к реализации реабилитационных программ, позволяет добится значительного эффекта реабилитационных мероприятий в плане восстановления основных видов жизнедеятельности с высоким уровнем интеграции больного и инвалида с остеохондрозом позвоночника в общество.

5.1. Медицинская реабилитация.

Реабилитация больных с остеохондрозом позвоночника проводится в два этапа, на первом предварительном этапе проводится лечение направленное на купирование болевого синдрома и стабилизацию пораженного отдела позвоночника ортезом. На втором собственно реабилизационном этапе проводится комплекс восстановительного лечения в основе которого лежит метод ИКД посредством ЭС мышц в ходьбе, массаж и ЛФК.

На предварительном этапе лечебные мероприятия направлены прежде всего на купирование болевого синдрома. Наиболее эффективны при корешковых болевых синдромах паравертебральные блокады на уровнях С5-Th1, при патологии шейного отдела и L2-L3, L4-L5 при патологии поясничнокрестцового отдела. В качестве анестетика 0,5 % раствор Лидокаина в комплексе с Кенологом от 20 до 40 мг или Дипроспаном 5 +2 мг, а также без глюкокортикоидных препаратов с витамином В 12 500 гамм + но-шпа 2,0 + антигистаминный препарат. Количество блокад определяется стойкостью болевого синдрома, в среднем требуется 5-7 блокад, которые проводились 1-2 раза в неделю. Эпидуральным блокады проводились при выраженных болевых синдромах, в отсутствии стойкого эффекта от передуральных блокад. Эпидуральные блокады проводились в основном 0,5% раствором  Маркаина с Кенологом - 40мг. Также при болевых синдромах нами широко применяются препараты группы ненаркотических анальгетиков (диклофенак, ортофен, вольтарен и др.). Эффективны в борьбе с болью физиотерапевтические методы: амплипульсная терапия, электростимуляция мышц в покое, электрофорез с новокаином, иодом, магнитотерапия и др. Хорошо зарекомендовала себя иглорефлексотерапия и мануальная терапия, которая проводилась строго по показаниям. В основном использовались щадящие  мобилизационные приемы способствующие устранению функциональных блоков.  При наличии спондилолистезов, явлениях пареза конечностей и грыж межпозвонковых дисков, значительных размеров (более 3 - 5 мм), мануальная терапия категорически противопоказана в виду возможных серьезных осложнений.

При наличии иммунологических нарушений показаны глюкокортикоидные препараты и десенсибилизирующие средства (супрастин, тавегил, димедрол).

Для купирования сосудистых нарушений связанных с дисциркуляторными растройствами и нарушением микроциркуляции широко применяются следующие препараты: трентал, никошпан, ацетилсалициловая кислота, эуфиллин, эскузан, компламин, никотиновая кислопа, ноотропил, церебролизин и др.

С целью усиления репаративных процессов, на всех этапах лечения, нами широко применялись витаминотерапия (мильгамма, вит. В12, В1 и В6) и биостимуляторы (румаллон, гумизоль, стекловидное тело, ФИБС, экстракт алоэ, аскорбиновая кислота по 5 мл  и др.)

Вытяжение столь широко применяемое в других клиниках нами практически не проводилось, поскольку прикроватное вытяжение малоэффективно, а водное не проводилось в виду отсутствия возможности. Больным в остром периоде рекомендовался строгий постельный режим до стихания болевого корешкового синдрома, с последующей активизацией, только при наличии жесткого корсета. Больной вставал и передвигался только в корсете одетым лежа в постеле.

Для оптимизации задач разгрузки и фиксации пояснично крестцового отдела позвоночника при грыжевых поражениях, спондилолистезах, протрузиях дисков целесообразно применение жестких корсетов из пластика, поскольку только такой ортез, одеваемый лежа, позволяет достичь желаемой разгрузки. По стихании процесса, жесткий корсет может быть заменен полужестким, менее фикационно значимым, практически не влияющим на разгрузку ортезом. Еще менее значимым является применение ортопедического пояса, который эффективен в основном за счет повышения внутри брюшного давления с функцией незначительного ограничения подвижности позвоночника.

Грудной отдел, как наиболее фиксированный, целесообразно разгружать и фиксировать полужесткими корсетами.

Шейный отдел при грыжевом поражении целесообразно фиксировать жесткими головодержателями, особенно при ярко выраженных клинических состояниях и полужесткими, при протрузиях дисков и дисфиксационных синдромах.

На собственно реабилитацинном этапе проводится метод ИКД посредством ЭС мышц в ходьбе  состовляющей основу медицинской реабилитации призванный восстановить функцию мышц туловища и конечностей, нормализовать локомоцию нарушенную в следствии неврологических проявлений заболевания, создать мышечный корсет , устранить болевые деформации позвоночника.

- 5.1.1. Методика применения ЭС мышц при ходьбе у больных с остеохондрозом позвоночника

Реализация ИКД посредством ЭС мышц предполагает проведение ряда предворительных мероприятий, наиболее важными из которых являются следующие:

1) выбор корректируемых движений и стимулируемых мышц;

2) определение временной программы стимуляции и способа синхронизации ее с фазами шага;

3) выбор амплитудной программы;

4) Определение формы и размеров электродов;

5) Установление режима искусственной коррекции движений посредством многоканальной эс мышц в ходьбе.

5.1.2. Выбор корректируемых движений и стимулируемых мышц.

При реализации коррекции ходьбы наибольшего эффекта достигают путем коррекционного воздействия на минимальное количество движений (мышечных групп), а так же необходимо восстановление силовых, затем коррекционных компонентов ходьбы. Исходя из этих принципов, всем больным с остеохондрозом позвоночника проводили многоканальную коррекцию движений с помощью восьмиканального корректора движений. Главным объектом стимуляции у таких больных были мышцы спины (крестцовоостистые-m. multifidus, m. iliocostalis, m. iliocostalis lumborum. m. erector spinae, ромбовидная мышцы), шеи (трапецевидная, мм. ременные шеи), мышцы верхней конечности ( дельтовидная, двузглавая, трехглавая) и мышцы нижних конечностей (ягодичная, икроножная, передняя большеберцовая).

Можно выделить следующие виды коррекции:

Основная коррекция способствуюшая восстановлению функции пораженного отдела позвоночника и локомоции.

Дополнительная коррекция предназначена для увеличения объема двиижений плечевого пояса или тазового пояса и улучшения функции естественного мышечного корсета.

Вспомогательная коррекция предназначена для уменьшения явлений пареза, слабости мышц конечностей.

У больных с патологий шейного отдела позвоночника основной коррекции подвергались трапецевидная мышца, ременная мышца шеи и головы и ромбовидные мышцы. Данное воздействие способствовало уменьшению болевого синдрома, восстанавливало движения головой и движения плечевого пояса.  Дополнительную коррекцию проводили крестцово-остистых мышц. Вспомогательной коррекции подвергались мышцы верхней конечности в основном дельтовидной, двухглавой и трехглавой мышцы плеча.

При приемущественном поражении грудного отдела позвоночника основной коррекции подвергались ромбовидная, трапецевидная мышцы. Дополнительную  коррекцию проводили крестцовоостистых мышц. Вспомогательная коррекция проводилась по показаниям.

При поражении поясничнокрестцового отдела основным коррегирующим действием является воздействие на крестцовоостистые  и ягодичные мышцы способствующие уменьшению болевого синдрома и увеличения движений тазового пояса во всех плоскостях. Дополнительной коррекции подвергались ромбовидные и трапецевидные мышцы цель которой в увеличении объма движений плечевого пояса и улучшении функции естественного мышечного корсета. Вспомогательной коррекции подвергались мышцы пораженной конечности с корешковой симптоматикой и явлениями пареза ее. В основном икроножной и передней большеберцовой мышцы.

Сочетание основной и дополнительной коррекции являлось  главным механизмом воздействия, направленным на создание “мышечного“ корсета, нормализацию движений тазового и плечевого пояса, восстановление работы мышц туловища, верхних и нижних конечностей и биомеханики ходьбы.

5.1.3. Выбор амплитудной и временной программ ЭС мышц

Временная программа ЭС мышц туловища и конечностей при ходьбе у больных с остеохондрозом позвоночника основывалась на принципе избирательного усиления естественной программы возбуждения и сокращения мышц спины и нижних конечностей в течение локомоторного цикла. Фазы искусственного возбуждения мышц совпадали с фазами их естественного возбуждения и сокращения, поскольку только при этом условии возможна коррекция и нормализация работы мышц. Так трапецевидная, ременные мышцы шеи, ромбовидная и крестцовоостистая мышцы подвергалась электростимуляции в первую фазу переноса в момент максимальной электрической активности данных мышц в норме. Ягодичные мышцы - в первые 2/3 фазы опоры. Икроножные мышцы - в средней трети опорной фазы. Передние большеберцовые мышцы - в первые 2/3 фазы переноса с целью облегчения переноса стопы в фазу переноса.

Для задания временной программы ЭС мышц мы используем кинематические параметры, поскольку они непосредственно описывают управляемое движение, имеют достаточный диапазон изменения, небольшую вариативность в разных циклов, а также при различных темпах ходьбы и поддаются простому и надежному измерению. У данной категории больных наиболее приемлемым для задания временной программы ЭС мышц оказались угловые датчики коленных углов, которые располагали в области коленных суставов обеих нижних конечностей.

В качестве стимулирующего сигнала при реализации метода ИКД используют последовательность электрических импульсов напряжением от 30 до 60 В, длительностью импульса от 100 до 200 мкс, частотой следования импульсов 60 Гц.

Во всех случаях для ЭС мышц используют последовательность однополярных электрических импульсов, когда наибольший эффект сокращения возникает под активным электродом.

Интенсивность сигнала подбирают индивидуально посредством ступенчатого увеличения напряжения от 30 до 60 В и плавного изменения длительности импульса. Длительность серии стимулирующих импульсов регулируют в пределах 0,3-0,5 с в зависимости от вида стимулируемой мышцы и темпа ходьбы. Временная задержка от момента срабатывания датчика до начала стимуляции зависит от темпа ходьбы и колеблется в пределах 0,1-0,2 с.

Электрическое раздражение при ходьбе переносится значительно легче, чем при стимуляции в покое, благодаря кратковременности импульса, суммированию произвольного и искусственного сокращения мышц, а также большому количеству афферентных влияний, связанных с самим процессом передвижения.

5.1.4. Выбор электродов и мест их расположения.

Для коррекции ходьбы посредством ЭС мышц используют накожные электроды прямоугольной формы с соотношением сторон 1:4. Электроды имеют многослойную структуру. В качестве токопроводящего слоя применяют углеродистую ткань, а в последнее время металлизированную ткань.

Электроды смачивают водой и крепят на поверхности тела с помощью фиксирующих манжеток. Места расположения электродов определяются локализацией соответствующих мышц. Активный электрод устанавливают на двигательную область, индифферентный электрод помещают на расстоянии 4-8 см от активного.

Для ЭС трапецевидной, ременных и полуспинальнаных мышц шеи применяют короткие электроды. Активный электрод распологают в нижней трети задней поверхности шеи, а индифферентный паравертебрально в верхней трети шеи.

Для ЭС ромбовидной активный короткий электрод распологают над и сзади ости лопатки; индиферентный более длинный - размещают паравертебрально в межлопаточной области.

Для ЭС ягодичной мышцы применяют длинные электроды. Активный размещают на уровне верхней трети ягодичной области; индифферентный - размещают на уровне ягодичной складки.

Для ЭС крестцово-остистых мышц длинные индифферентные электроды устанавливают паравертебрально нижнегрудному и поясничному отделам позвоночника; активные длинные электроды размещают по средней подмышечной линии над наружными косыми мышцами живота.

Для ЭС трехглавой мышцы голени активный электрод располагают над брюшком внутренней и наружной головок икроножной мышцы, индифферентный - над кабаловидной мышцей.

Для ЭС передней большеберцовой мышцы голени активный электрод располагают над брюшком мышцы, индеферентный дистально ближе к гребню большеберцовой кости.

Для ЭС дельтовидной мышцы плеча активный электрод распалагают  под акромимиальным отростком лопатки, индифферентный дистально.

Для ЭС двухглавой мышцы плеча активный электрод располагают на брюшком  мышцы, индифферентный дистально.

Для ЭС трехглавой мышцы плеча активный электрод располагают над головками  мышцы, индифферентный дистально.

5.1.5. Установление режима ходьбы.

Режим ИКД посредством ЭС мышц состоит из следующих составляющих:

1) параметров амплитудной и временной программы стимуляции мышц;

2) интенсивности и длительности сеансов тренировки;

3) общей продолжительности курса лечения.

Временные режимы ЭС мышц при ходьбе у больных  остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника определены исходя из степени выраженности болевого синдрома, особенностей его передвижения, состояния сердечно-сосудистой системы.

Режимы ЭС при ходьбе определяются тяжестью поражения и   тесно связанными с ней  основными характеристиками локомоции: темпом и длиной шага. Длительность фазы стимуляции не превышала половину длительности цикла ходьбы. Несмотря на значительную продолжительность стимуляции, большая часть больных практически не утомляется при ходьбе, так как ЭС мышц вызывает усиление их сокращения, обычно не выходящего за пределы среднего. Временные режимы ЭС мышц при ходьбе у больных  остеохондрозом позвоночника определяли, исходя из степени выраженности болевого синдрома, особенностей его передвижения, состояния сердечно–сосудистой системы.

У больных с легкой степенью болевого синдрома курс ИКД посредством ЭС мышц проводился с первой недели поступления, после ортезирования пораженных отделов позвоночника мягкими головодержателями, полужесткими корсетами и ортопедическими поясами. Таким больным, проводилась шестиканальная стимуляция ягодичных, крестцово–остистых и ромбовидных мышц симметрично с двух сторон. В зависимости от пораженного сегмента приоритет стимулируемых мышц менялся. Первый сеанс составлял по времени 30 минут, а продолжительность последующих сеансов составляла 60 минут

Интенсивность стимулирующего сигнала постепенно в течение 5 сеансов доводили до появления хорошо видимого сокращения паравертебральных мышц и наклона туловища или головы во фронтальной плоскости на 10–15.  За сеанс больной проходил в произвольном темпе в среднем 2500 м. При ходьбе на это расстояние и средней длине шага 0,67 м больной получает около 1700 стимулирующих посылок общей длительностью 700с (при длительности фазы ЭС в среднем 0,4 с). Несмотря на значительную длительность стимуляции, пациенты при ходьбе с коррекцией практически не утомлялись, так как дополнительное сокращение мышц не превышало среднефизиологическое. Общий курс у больных с легкими проявлениями болевого синдрома состоит из 20 сеансов. Повторный курс проводим через 9-12 мес.

особенно с выраженным корешковым синдромом, на начальном этапе проводилось купирование болевого синдрома и ортезирование жесткими конструкциями головодержателями и корсетами из пластика. У больных с умеренным и выраженным болевым синдромом, с выраженной корешковой симптоматикой, обусловленной грыжами межпозвонковых дисков или спондилолистезами, курс ИКД посредством ЭСМ при ходьбе начинали только после изготовления ортеза (корсета, головодержателя).  Сеансы проводились после частичного или полного купирования болевого синдрома путем проведения эпидуральных и паравертебральных блокад шейного и поясничного сплетений. В наиболее тяжелых случаях при ходьбе во время первых 5–7 сеансов использовали дополнительную опору на костыли или трости. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника проводили шести или восьмиканальную стимуляцию мышц шеи, крестцовоостистых мышц симметрично с обеих сторон, а так же при наличии корешковой симптоматики  дельтовидную, двуглавую, трехглавую мышц плеча и др. мышцы на стороне поражения. При поражении пояснично-крестцового отдела проводили восьмиканальную стимуляцию ягодичных, крестцово–остистых и ромбовидных мышц симметрично с двух сторон, а так же икроножную и переднюю большеберцовую мышцу на стороне поражения.

В начале курса (3–5 сеансов) проходимое расстояние постепенно увеличивали с 500 м до 1500–2000 м.  После 5–7 сеансов болевой синдром в большинстве случаев купировали, но стимуляцию мышц проводили больным не снимая головодержателя и корсета, особенно в случае сохраняющегося анталгического сколиоза. Интенсивность сокращения паравертебральных мышц постепенно увеличивали, от слегка видимых визуально, до полноценного сокращения последних с движением туловища или головы во фронтальной плоскости на 5–10,  причем на пораженной стороне интенсивность сокращения крестцовоостистой мышцы должна быть больше, чем на интактной стороне.

Общий курс ЭС мышц при ходьбе у больных с синдромом люмбоишиалгии состоял из 20-25 ежедневных сеансов, в зависимости от выраженности клинических проявлений корешковой симптоматики. Повторный курс коррекции движений таким больным рекомендовали через 6–8 месяцев для закрепления результатов первичного курса лечения.

5.2. Социальная реабилитация.

5.3. Трудовая реабилитация.

- 6. Результаты применения комплексной реабилитации больных с остеохондрозом позвоночника.

- Комплексная реабилитация проведена            больным с остеохондрозом позвоночника, из них           с поражением шейного отдела и             с поражением пояснично-крестцового отдела. Изолированное поражение грудного отдела позвоночника встречается крайне редко и составляет не более 5% от общего количества.